

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**От 20.05.2014г. № 2/58**

Отчет по отопительному сезону

за 2013-2014 год

Заслушав отчет начальника отдела ЖКХ и строительства И.Г. Спиридонова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Принять информацию об итогах отопительного сезона 2013-2014 гг. в поселении Рязановское к сведению.

Председатель Совета депутатов Глава поселения

поселения Рязановское Рязановское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Д. Левый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Кузьмина

Приложение №1

к Решению Совета депутатов

поселения Рязановское

от 20.05.2014г. №2/58

**Отчёт по отопительному СЕЗОНу 2013-2014г.**

Отопительный сезон 2013г-2014г. подошел к завершению 30.04.2014г. согласно распоряжения П.П. Бирюкова котельные перешли на летний режим работы.

В течение отопительного сезона жилой фонд поселения Рязановское и прочие потребители бесперебойно обеспечивались тепло и горячим водоснабжением по температурным графикам.

За прошедший отопительный сезон не было существенных аварийных ситуаций и длительных остановок станций. Основными причинами останова котельных являлись просадка напряжения в электрических сетях. 19.04.2014г. в 22-30 часов была остановка котельной пос. Остафьево, из за обрыва на линии 6 киловольт, принадлежащим Западным электрическим сетям. Подстанции, питающие котельную пос. Остафьево ТП-36,3601,3602,3603были обесточены. В результате оперативных действий аварийных бригад Западных электрических сетей и ОАО РСП электроснабжение было восстановлено и 20.04.2014г. в 02-30 часов котельная пос. Остафьево, была запущена в работу.

Мелкие аварии на тепловых сетях ликвидировались своевременно (в течение 2-4 часов), без продолжительных отключений потребителей тепла.

В соответствии с утвержденным графиком остановка квартальных тепловых станций (КТС), сетей и центральных тепловых пунктов (ЦТП) на 2014 год с июня начнут проводиться профилактические ремонтные работы по котельным и на тепловых сетях, подготовка к отопительному сезону 2014-2015г.г.

В производственные программы включены работы:

- по замене участков тепловой сети: пос. Фабрики им.1-го Мая – плотина; пос. Знамя Октября – т/с к д.25; пос. Остафьево - т/с к поликлинике, наладка тепловой сети пос. Фабрики им. 1-го Мая;

 - текущие ремонты и замена оборудования химводоподготовки котельных пос. Знамя Октября и пос. Остафьево.

Начальник отдела ЖКХ и строительства И.Г. Спиридонов